WG  –  Rechteckiges Wetterschutzgitter

Ausschreibungstext
WG    
Rechteckiges Wetterschutzgitter mit feststehenden Z-förmigen regenabweisenden Lamellen mit Abtropfkante und umlaufendem Blendrahmen und hinterbautem Vogelschutzgitter Rahmen, Lamellen und Vogelschutzdraht aus Stahl, verzinkt.

Fabrikat:  
		SLT
		Lenzfeld 8 · D - 49811 Lingen (Ems)   
		Tel. +49(0)591/97337-0 · Fax +49(0)591/97337-50 
		info@slt-lingen.de 

Typ:  WG - ....................

Anzahl:  .................... Stück